## TENOP1-PRE-Rev0
PRESUPUESTO ESTIMATIVO
DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL
LOCALIDAD LA LAGUNA COMUNA DE TENO REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR COPAQUILLA – TRIGO PAMPA COMUNA DE PUTRE REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
A. OBRAS ELÉCTRICAS | POZO N°1 - REV0
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | $/UNIDAD | SUBTOTAL | TOTAL $
1 | INFORME FINAL DE CONSTRUCCIÓN | gl | 1 | 450000 | 450000 | #REF!
2 | TRAMITACIÓN Y TRABAJOS ASOCIADOS A CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN RED CÍA DISTRIBUIDORA CEC | gl | 1 | 174980 | 174980 | 174980
3 | SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL EXISTENTE A TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ALP01_3. | gl | 1 | 454640 | 454640 | 454640
4 | SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A TDFAyC EXISTENTE ALP01_4 | gl | 1 | 363712 | 363712 | 363712
5 | SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE GRUPO GENERADOR A TABLERO DE TRANSF. AUTOM. AGG. | gl | 1 | 227320 | 227320 | 227320
6 | SUMINISTRO Y MONTAJE CIRCUITO DE CONTROL DESDE GRUPO GENERADOR A TTA CCG01. | gl | 1 | 96408 | 96408 | 96408
7 | SUMINISTRO Y MONTAJE GRUPO GENERADOR - TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA. 66kVA STANDBY | gl | 1 | 14500000 | 14500000 | 14500000
8 | MANTENCIÓN Y MODIFICACIÓN TABLERO TDFAyC EXISTENTE | gl | 1 | 108000 | 108000 | 108000
9 | SUMINISTRO Y MONTAJE CIRCUITO DE ALUMBRADO (ILUMINACIÓN) CA_01 | gl | 1 | 478000 | 478000 | 478000
10 | SUMINISTRO Y MONTAJE CIRCUITO DE ALUMBRADO (ENCHUFES) CA_02 | gl | 1 | 450000 | 450000 | 450000
11 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CÁMARAS ELÉCTRICAS | gl | 1 | 250000 | 250000 | 250000
12 | SUMINISTRO Y MONTAJE MALLA A TIERRA | gl | 1 | 657500 | 657500 | 657500
13 | CERTIFICACIONES | gl | 1 | 250000 | 250000 | 250000
14 | PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS DE RUTINA & MEDICIONES | gl | 1 | 675800 | 675800 | 675800
#REF!