## TENOP2-PRE-Rev0
PRESUPUESTO ESTIMATIVO
DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL
LOCALIDAD LA LAGUNA COMUNA DE TENO REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR COPAQUILLA – TRIGO PAMPA COMUNA DE PUTRE REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
A. OBRAS ELÉCTRICAS | POZO N°2- REV0
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | $/UNIDAD | SUBTOTAL | GG + UTILIDAD (40%) | TOTAL $
1 | INFORME FINAL DE CONSTRUCCIÓN | gl | 1 | 450000 | 450000 | 180000 | 630000
2 | TRAMITACIÓN Y TRABAJOS ASOCIADOS A CONEXIÓN Y DESCONEXIÓN RED CÍA DISTRIBUIDORA CEC | gl | 1 | 174980 | 174980 | 69992 | 244972
3 | SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL EXISTENTE A TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ALP01_3. | gl | 1 | 2273200 | 2273200 | 909280 | 3182480
4 | SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A TDFAyC EXISTENTE ALP01_4 | gl | 1 | 280968 | 280968 | 112387.2 | 393355.2
5 | SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE GRUPO GENERADOR A TABLERO DE TRANSF. AUTOM. AGG. | gl | 1 | 234140 | 234140 | 93656 | 327796
6 | SUMINISTRO Y MONTAJE CIRCUITO DE CONTROL DESDE GRUPO GENERADOR A TTA CCG01. | gl | 1 | 96408 | 96408 | 38563.2 | 134971.2
7 | SUMINISTRO Y MONTAJE GRUPO GENERADOR - TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA. 88kVA STANDBY | gl | 1 | 19400000 | 19400000 | 7760000 | 27160000
8 | MANTENCIÓN Y MODIFICACIÓN TABLERO TDFAyC EXISTENTE | gl | 1 | 108000 | 108000 | 43200 | 151200
9 | SUMINISTRO Y MONTAJE CIRCUITO DE ALUMBRADO (ILUMINACIÓN) (CA01) | gl | 1 | 478000 | 478000 | 191200 | 669200
10 | SUMINISTRO Y MONTAJE CIRCUITO DE ALUMBRADO (ENCHUFES) (CA02) | gl | 1 | 450000 | 450000 | 180000 | 630000
11 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CÁMARAS ELÉCTRICAS | gl | 1 | 250000 | 250000 | 100000 | 350000
12 | SUMINISTRO Y MONTAJE MALLA A TIERRA | gl | 1 | 657500 | 657500 | 263000 | 920500
13 | CERTIFICACIONES | gl | 1 | 250000 | 250000 | 100000 | 350000
14 | PUESTA EN MARCHA, PRUEBAS DE RUTINA & MEDICIONES | gl | 1 | 675800 | 675800 | 270320 | 946120
[6 empty] | TOTAL | 36090594.4