## TENO-REELEVADORA 1-PRE-Rev0
PRESUPUESTO ESTIMATIVO
DISEÑO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL
LOCALIDAD LA LAGUNA COMUNA DE TENO REGIÓN DEL MAULE REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA INSTALACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR COPAQUILLA – TRIGO PAMPA COMUNA DE PUTRE REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA
A. OBRAS ELÉCTRICAS | PLANTA REELEVADORA 1 - REV 0
ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | $/UNIDAD | SUBTOTAL | GG + UTILIDAD (40%) | TOTAL $
1 | INFORME FINAL DE CONSTRUCCIÓN. | gl | 1 | 450000 | 450000 | 180000 | 630000
2 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADOR 45kVA 13.2/0.4/0.23 kV. | gl | 1 | 2629232 | 2629232 | 1051692.8 | 3680924.8
3 | TRAMITACIÓN Y TRABAJOS ASOCIADOS A CONEXIÓN RED CÍA DISTRIBUIDORA CEC. | gl | 1 | 316000 | 316000 | 126400 | 442400
4 | SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE TRANSFORMADOR A EQUIPO DE MEDIDA ALP01_1. | gl | 1 | 585000 | 585000 | 234000 | 819000
5 | SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE EQUIPO DE MEDIDA A TABLERO GENERAL ALP01_2. | gl | 1 | 227000 | 227000 | 90800 | 317800
6 | SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE TABLERO GENERAL A TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA ALP01_3. | gl | 1 | 2364128 | 2364128 | 945651.2 | 3309779.2
7 | SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A TDFAyC PROY ALP01_4 | gl | 1 | 295516 | 295516 | 118206.4 | 413722.4
8 | SUMINISTRO Y MONTAJE ALIMENTADOR DESDE GRUPO GENERADOR A TABLERO DE TRANSF. AUTOM. AGG. | gl | 1 | 90000 | 90000 | 36000 | 126000
9 | SUMINISTRO Y MONTAJE EQUIPO DE MEDIDA TARIFA AT3 AR48-60A. | gl | 1 | 850000 | 850000 | 340000 | 1190000
10 | SUMINISTRO Y MONTAJE TABLERO GENERAL. | gl | 1 | 450000 | 450000 | 180000 | 630000
11 | SUMINISTRO Y MONTAJE TABLERO DISTRIBUCIÓN DE FUERZA, ALUMBRADO Y CONTROL. TDFAyC. | gl | 1 | 1250500 | 1250500 | 500200 | 1750700
12 | SUMINISTRO Y MONTAJE GRUPO GENERADOR - TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA 66kVA STANDBY. | gl | 1 | 14500000 | 14500000 | 5800000 | 20300000
13 | SUMINISTRO Y MONTAJE SUBALIMENTADOR DESDE TDFAYC A SISTEMA DE PRESURIZACIÓN "BOOSTER" | gl | 1 | 877500 | 877500 | 351000 | 1228500
14 | SUMINISTRO Y MONTAJE CIRCUITO DE CONTROL DESDE GRUPO GENERADOR A TTA CCG01. | gl | 1 | 840000 | 840000 | 336000 | 1176000
15 | SUMINISTRO Y MONTAJE CIRCUITO DE CONTROL DESDE TDFAyC A SENSORES DE NIVEL ESTANQUE CCN-01 (ESTANQUE VACÍO) | gl | 1 | 681960 | 681960 | 272784 | 954744
16 | SUMINISTRO Y MONTAJE CIRCUITO DE ALUMBRADO (ILUMINACIÓN) CA_01 | gl | 1 | 478000 | 478000 | 191200 | 669200
17 | SUMINISTRO Y MONTAJE CIRCUITO DE ALUMBRADO (ENCHUFES) CA_02 | gl | 1 | 450000 | 450000 | 180000 | 630000
18 | SUMINISTRO Y MONTAJE ILUMINACIÓN EXTERIOR | gl | 1 | 1570000 | 1570000 | 628000 | 2198000
19 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE CÁMARAS ELÉCTRICAS | gl | 1 | 750000 | 750000 | 300000 | 1050000
20 | SUMINISTRO Y MONTAJE MALLA A TIERRA | gl | 1 | 1250000 | 1250000 | 500000 | 1750000
21 | CERTIFICACIONES | gl | 1 | 430000 | 430000 | 172000 | 602000
22 | PUESTA EN MARCHA | gl | 1 | 675800 | 675800 | 270320 | 946120
[6 empty] | TOTAL | 44814890.4