## PRESUPUESTO
PROYECTO DE PARALELISMO Y ATRAVIESOS
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL
LOCALIDAD DE LA LAGUNA
COMUNA DE TENO, REGIÓN DEL MAULE
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) - ROL J-25
P R E S U P U E S T O E S T I M A T I V O
Item | Designación | Unidad | Cantidad | Precio | Total
Unitario
A.- ASPECTOS GENERALES
Garantias y derechos
1 | Garantias y derechos. | gl | 1 | 720000 | 720000
Señalizaciones
2 | Señalizaciones. | gl | 1 | 1000000 | 1000000
Programa de Operación de Faja Vial
3 | Programa de Operación de Faja Vial. | gl | 1 | 350000 | 350000
Disposición de Seguridad
4 | Disposición de Seguridad. | gl | 1 | 3000000 | 3000000
I.T.O.
5 | I.T.O. de la Empresa Contratista. | gl | 1 | 1500000 | 1500000
6 | Inspector Fiscal de Vialidad. | gl | 1 | 1500000 | 1500000
| Sub total A |  |  |  | 8070000
B.- MOVIMIENTO DE TIERRAS E
INSTALACION DE CAÑERIAS
Limpieza manual y perfilado
102-1 | Despeje y Limpieza de la Faja | km | 10.365 | 700000 | 7255500
Movimiento de Tierras
202-1 | Excavaciones en zanja. | m3 | 10693.3107 | 5000 | 53466553.4175
205-1 | Relleno de zanjas. | m3 | 9835.8354 | 4500 | 44261259.4322
206-4 | Cama de apoyo. | m3 | 759.8867 | 12500 | 9498583.875
201-2 | Retiro de excedentes. | m3 | 2246.0095 | 3616 | 8121570.4794
613-1 | Reconstitución de fosos y contrafosos sin revestimiento | m | 1522.5 | 9500 | 14463750
Atraviesos camineros
13 | Atraviesos Hincado, D=2" | m | 69.5 | 60000 | 4170000
14 | Atraviesos Hincado, D=6" | m | 28 | 130000 | 3640000
15 | Atraviesos Hincado, D=8" | m | 81 | 150000 | 12150000
Suministro y Transporte de Cañerías
y Piezas Especiales
Tuberias de Conducción
16 | HDPE PN 10, D=75mm | m | 738 | 10000 | 7380000
17 | HDPE PN 10, D=110mm | m | 8268 | 12000 | 99216000
18 | HDPE PN 12.5, D=75mm | m | 216 | 10000 | 2160000
19 | HDPE PN 12.5, D=110mm | m | 2034 | 12000 | 24408000
Tuberias de Acero Negro
20 | Cañerias Acero Negro D=2" | m | 72 | 10000 | 720000
21 | Cañerias Acero Negro D=6" | m | 30 | 25000 | 750000
22 | Cañerias Acero Negro D=8" | m | 150 | 30000 | 4500000
Arraqnues
23 | HDPE PN 20, D=20mm, con atravieso | Nº | 8 | 185000 | 1480000
Cruce N°1 con tubería adosada a puente
507-1 | Perfil Angulo 40x40x3, A42-27ES | Kg | 18.2211 | 5000 | 91105.56
25 | Abrazadera de DN 8" Roscada en los extremos | un | 7 | 8000 | 56000
26 | Pernos de anclaje Tipo A490 | un | 14 | 8000 | 112000
Cruce N°2 con machones de anclaje
202-5 | Excavación | m3 | 8.55 | 5000 | 42750
206-1 | Relleno Estructural | m3 | 5.4 | 8500 | 45900
201-2 | Retiro de Excedentes | m3 | 5.175 | 3616 | 18712.8
501-1 | Hormigón G-5, Emplantillado | m3 | 0.45 | 90000 | 40500
501-5 | Hormigón G-20 | m3 | 3.132 | 140000 | 438480
503-2 | Enfierradura, A630-420H | kg | 231.7549 | 3000 | 695264.64
504-1 | Moldajes | m2 | 6.72 | 10000 | 67200
| Sub total B |  |  |  | 299249130.2041
C.-SUMINISTRO E INSTALACIÓN
DE CÁMARAS
Cámaras de Válvulas
34 | Cámara de Corte, desagüe, ventosas y presurizadoras. H.A | Nº | 11 | 445000 | 4895000
| Sub total C |  |  |  | 4895000
D.-PLANOS DE CONSTRUCCIÓN
35 | Planos de Construcción | gl | 1 | 400000 | 400000
| Sub total D |  |  |  | 400000
RESUMEN
A.- | Aspectos generales |  |  |  | 8070000
B.- | Movimiento tierras e instalacion de cañerias |  |  |  | 299249130.2041
C.- | Suministro e instalacion de cámaras |  |  |  | 4895000
D.- | Planos de Construcción |  |  |  | 400000
|  |  | TOTAL NETO | $ | 312614130.2041
|  |  | G.G.+ U (35%) |  | 109414945.5714
|  |  | SUB TOTAL |  | 422029075.7755
|  |  | IVA (19%) |  | 80185524.3974
| FRANCISCO CARO ARAYA |  | T O T A L | $ | 502214600.1729
INGENIERO CIVIL. UTFSM
JEFE DE PROYECTOS
CONCEPTO PROYECTOS E INGENIERÍA SPA
RUT 77.026.731-5

## Volumen Zanjas
Ancho Zanja
TUBERÍA |  |  | Diametro | Largo | Volumén Excavación |  |  | Vol. Total | Vol. Cama | Vol. Relleno | Vol. Relleno | Vol. Retiro | Entibación | Módulo KS-100 | Sección Inicial |  |  |  | Sección Final
| Inicial | Final | f [m] | L [m] | 0-2 m | 2-4 m | >4 m | Excavación | Arena | Lateral | Excavación | Excedentes | * | con realza | Inferior | Superior | H1= | H2= | Inferior | Superior | H1= | H2=
HDPE PN 10 DN 110mm | 1.31 | 1.31 | 0.11 | 7945.86 | 7954.6004 | 0 | 0 | 7954.6004 | 564.1561 | 2313.0398 | 5001.8925 | 1673.9833 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.31 | 0 | 0.71 | 0 | 1.31 | 0
HDPE PN 10 DN 75mm | 1.275 | 1.275 | 0.075 | 688.4 | 638.9212 | 0 | 0 | 638.9212 | 46.467 | 174.2512 | 415.1617 | 131.1296 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 1.275 | 0 | 0.675 | 0 | 1.275 | 0
HDPE PN 12.5 DN 110mm | 1.31 | 1.31 | 0.11 | 1908 | 1910.0988 | 0 | 0 | 1910.0988 | 135.468 | 555.4188 | 1201.0797 | 401.9653 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.31 | 0 | 0.71 | 0 | 1.31 | 0
HDPE PN 12.5 DN 75mm | 1.275 | 1.275 | 0.075 | 204.38 | 189.6902 | 0 | 0 | 189.6902 | 13.7957 | 51.7337 | 123.2579 | 38.9313 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 1.275 | 0 | 0.675 | 0 | 1.275 | 0
TUBERÍA 5 | 1.31 | 1.31 | 0.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.31 | 0 | 0.71 | 0 | 1.31 | 0
TUBERÍA 6 | 1.31 | 1.31 | 0.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.31 | 0 | 0.71 | 0 | 1.31 | 0
TUBERÍA 7 | 1.31 | 1.31 | 0.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.31 | 0 | 0.71 | 0 | 1.31 | 0
TUBERÍA 8 | 1.31 | 1.31 | 0.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.31 | 0 | 0.71 | 0 | 1.31 | 0
TUBERÍA 9 | 1.31 | 1.31 | 0.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.31 | 0 | 0.71 | 0 | 1.31 | 0
TUBERÍA 10 | 1.31 | 1.31 | 0.11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1.31 | 0 | 0.71 | 0 | 1.31 | 0
|  |  |  | 10746.64 | 10693.3107 | 0 | 0 | 10693.3107 | 759.8867 | 3094.4436 | 6741.3918 | 2246.0095 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0
TUBERÍA |  |  | Diametro | Largo | Volumén Excavación |  |  | Vol. Total | Vol. Cama | Vol. Relleno | Vol. Relleno | Vol. Retiro | Entibación | Módulo KS-100
| Inicial | Final | f [m] | L [m] | 0-2 m | 2-4 m | >4 m | Excavación | Arena | Lateral | Excavación | Excedentes | * | con realza
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
|  | 2.4+1.5 x 3.5 | Uni | [11 empty] | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## CUADRO PARALELISMO
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES)
ROL J-25
CUADRO N° 1: PARALELISMO TUBERÍAS
CAMINO | CODIGO | ROL | KILOMETRAJE |  | LADO | MATERIAL | SITUACION | LONGITUD
|  |  | DESDE | HASTA |  | DIAMETRO |  | (m)
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 17+941,50 | 17+949,00 | NORTE | PVC C-10 | EXISTENTE | 8.22
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 75mm
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 17+941,50 | 17+949,00 | SUR | PVC C-10 | EXISTENTE | 8.22
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 75 mm
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 17+941,50 | 17+942,50 | NORTE | PVC C-10 | EXISTENTE | 1 |  | PN 10 |  | PN 12.5
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 110 mm |  |  | condición | 75 mm | 110 mm | 75 mm | 110 mm
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 17+941,50 | 17+952,78 | NORTE | HDPE PN 10 | PROYECTADA | 11.28 | 1 | 0 | 11.28 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 110mm |  |  | 1
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 17+942,50 | 18+548,00 | NORTE | PVC C-10 | EXISTENTE | 605.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 110mm |  |  | 1
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 17+942,50 | 19+600 | NORTE | PVC C-10 | EXISTENTE | 1657.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 75mm |  |  | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 17+949,00 | 18+442,72 | SUR | PVC C-10 | EXISTENTE | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 110 mm |  |  | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 17+952,76 | 17+962,56 | SUR | Hormigón | EXISTENTE | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 17+952,78 | 19+600 | SUR | HDPE PN 10 | PROYECTADA | 1647.22 | 1 | 0 | 1647.22 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 110mm |  |  | 1
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 17+961,04 | 17+970,48 | SUR | Hormigón | EXISTENTE | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 17+994,40 | 18+029,80 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 18+090,60 | 18+100,38 | SUR | Hormigón | EXISTENTE | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 18+121,08 | 18+131,08 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 18+159,00 | 18+169,00 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 18+166,76 | 18+177,70 | SUR | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 18+210,50 | 18+220,00 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 18+242,04 | 18+259,74 | SUR | Hormigón | EXISTENTE | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 18+246,04 | 18+256,04 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 18+268,54 | 18+278,34 | SUR | Hormigón | EXISTENTE | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 18+279,84 | 18+289,84 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 18+282,42 | 18+292,22 | SUR | Hormigón | EXISTENTE | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 18+314,36 | 18+351,36 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 19+600 | 20+217,48 | NORTE | PVC C-10 | EXISTENTE | 617.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 75mm |  |  | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 19+600 | 20+900 | SUR | HDPE PN 10 | PROYECTADA | 1300 | 1 | 0 | 1300 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 110mm |  |  | 1
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 20+872.74 | 20+882.74 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 20+900 | 21+800 | NORTE | HDPE PN 10 | PROYECTADA | 900 | 1 | 0 | 900 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 110mm |  |  | 1
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 21+013,42 | 21+023,42 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 21+328,20 | 21+338,20 | SUR | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 21+538,08 | 21+668,12 | SUR | HDPE PN 10 | PROYECTADA | 130.04 | 1 | 130.04 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 75mm |  |  | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 21+619,74 | 21+629,74 | SUR | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 21+662,00 | 21+672,00 | SUR | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 21+800 | 22+521,00 | NORTE | HDPE PN 10 | PROYECTADA | 722 | 1 | 0 | 722 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 110mm |  |  | 1
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 21+972,82 | 21+982,82 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 22+029,16 | 22+039,16 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 22+060,76 | 22+080,76 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 22+129,74 | 22+139,74 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 22+492,30 | 22+502,30 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 22+517,12 | 22+527,12 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 22+524,64 | 22+583,60 | NORTE | HDPE PN 10 | PROYECTADA | 58.96 | 1 | 58.96 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 75mm |  |  | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 22+525,86 | 24+000,00 | NORTE | HDPE PN 10 | PROYECTADA | 1475.36 | 1 | 0 | 1475.36 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 110mm |  |  | 1
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 22+535,84 | 22+545,84 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 24+000 | 25+890,00 | NORTE | HDPE PN 10 | PROYECTADA | 1890 | 1 | 0 | 1890 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 110mm |  |  | 1
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 24+418,84 | 24+428,84 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 22+573,74 | 22+583,74 | NORTE | Hormigón | EXISTENTE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [8 empty] | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 25+686,80 | 25+891,18 | NORTE | HDPE PN 12.5 | PROYECTADA | 204.38 | 0 | 0 | 0 | 204.38 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 75mm |  |  | 0
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 25+892,00 | 26+110,32 | NORTE | HDPE PN 12.5 | PROYECTADA | 218.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.32
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 110mm |  |  | 1
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 26+110,32 | 26+200 | SUR | HDPE PN 12.5 | PROYECTADA | 89.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.68
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 110mm |  |  | 1
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 26+200 | 27+300 | SUR | HDPE PN 12.5 | PROYECTADA | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 110mm |  |  | 1
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 27+300 | 27+800 | NORTE | HDPE PN 12.5 | PROYECTADA | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 110mm |  |  | 1
RUTA J-25 | 67B40025 | J-25 | 28+408,60 | 28+908,00 | ESTE | HDPE PN 10 | PROYECTADA | 499.4 | 1 | 499.4 | 0 | 0 | 0
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) | [5 empty] | DN 75mm |  |  | 0
[10 empty] | 688.4 | 7945.86 | 204.38 | 1908
CUADRO N° 2: ATRAVIESOS TUBERÍAS Y ARRANQUES
CAMINO | ROL | KILOMETRAJE | DIAMETRO | TIPO | SITUACION | LONGITUD
|  |  | MATERIAL |  |  | (m) | N° CASA ARRANQUE
RUTA J-25 | J-25 | 17+949,00 | PCV C-10 DN 75mm | ATRAVIESO DE TUBERIA | EXISTENTE | 10
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  |  | ENCAMISADO DE TUBERIA | EXISTENTE | 9 |  |  |  | Metros Ac. NEGRO | Metros HDPE
RUTA J-25 | J-25 | 17+952,78 | HDPE PN 10 DN 110mm | ATRAVIESO DE TUBERIA | PROYECTADA | 12 |  |  | 8'' | 81 | HDPE PN 10 DN 110mm | 80
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 8" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 9 |  |  | 6'' | 28 | HDPE PN 10 DN 75mm | 27
RUTA J-25 | J-25 | 19+318,00 | HDPE PN 10 DN 110mm | ATRAVIESO DE TUBERIA | PROYECTADA | 12 |  |  | 2'' | 69.5 | HDPE PN 12.5 DN 110mm | 61.6
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 8" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 9 |  |  | Arranques c/ atravieso nuevos | 8
RUTA J-25 | J-25 | 20+008,20 |  | ATRAVIESO DE TUBERIA | EXISTENTE
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | HORMIGÓN | ENCAMISADO DE TUBERIA | EXISTENTE | 10
RUTA J-25 | J-25 | 20+857,72 |  | ATRAVIESO DE TUBERIA | EXISTENTE
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | HORMIGÓN | ENCAMISADO DE TUBERIA | EXISTENTE | 12
RUTA J-25 | J-25 | 20+900,00 | HDPE PN 10 DN 110mm | ATRAVIESO DE TUBERIA | PROYECTADA | 12 | de acuerdo a revisión debería estar antes de atravieso existente (PDF 9)
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 8" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 9
RUTA J-25 | J-25 | 21+122,80 | HDPE PN 20 DN 20mm | ARRANQUE | PROYECTADA | 15 | 170
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 2" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 9
RUTA J-25 | J-25 | 21+378,92 | HDPE PN 20 DN 20mm | ARRANQUE | PROYECTADA | 15 | 167
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 2" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 9
RUTA J-25 | J-25 | 21+411,18 | HDPE PN 20 DN 20mm | ARRANQUE | PROYECTADA | 20 | 166
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 2" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 9
RUTA J-25 | J-25 | 21+588,04 | HDPE PN 10 DN 75mm | ATRAVIESO DE TUBERIA | PROYECTADA | 15
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 6" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 9
RUTA J-25 | J-25 | 22+085,62 |  | ATRAVIESO DE TUBERIA | EXISTENTE
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | HORMIGÓN | ENCAMISADO DE TUBERIA | EXISTENTE | 10
RUTA J-25 | J-25 | 22+521,00 | HDPE PN 10 DN 110mm | ATRAVIESO DE TUBERIA | PROYECTADA | 12
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 8" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 10
RUTA J-25 | J-25 | 22+524,64 | HDPE PN 10 DN 75mm | ATRAVIESO DE TUBERIA | PROYECTADA | 12
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 6" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 10
RUTA J-25 | J-25 | 22+525,86 | HDPE PN 10 DN 110mm | ATRAVIESO DE TUBERIA | PROYECTADA | 12
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 8" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 10
RUTA J-25 | J-25 | 22+559,86 | HDPE PN 20 DN 20mm | ARRANQUE | PROYECTADA | 15 | 115
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 2" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 9.5
RUTA J-25 | J-25 | 25+890,00 | HDPE PN 10 DN 110mm | ATRAVIESO DE TUBERIA | PROYECTADA | 20
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 8" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 9
RUTA J-25 | J-25 | 25+891,18 | HDPE PN 12.5 DN 75mm | ATRAVIESO DE TUBERIA | PROYECTADA | 20
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 6" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 9
RUTA J-25 | J-25 | 25+892,00 | HDPE PN 12.5 DN 110mm | ATRAVIESO DE TUBERIA | PROYECTADA | 20
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 8" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 9
RUTA J-25 | J-25 | 26+110,32 | HDPE PN 12.5 DN 110mm | ATRAVIESO DE TUBERIA | PROYECTADA | 21.6
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 8" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 8
RUTA J-25 | J-25 | 27+300 | HDPE PN 12.5 DN 110mm | ATRAVIESO DE TUBERIA | PROYECTADA | 20
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 8" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 8
RUTA J-25 | J-25 | 27+377,18 |  | ATRAVIESO DE TUBERIA | EXISTENTE
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | HORMIGÓN | ENCAMISADO DE TUBERIA | EXISTENTE | 10
RUTA J-25 | J-25 | 27+506,90 | HDPE PN 20 DN 20mm | ARRANQUE | PROYECTADA | 20 | 48
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 2" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 9
RUTA J-25 | J-25 | 27+584,00 | HDPE PN 20 DN 20mm | ARRANQUE | PROYECTADA | 20 | 47
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 2" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 10
RUTA J-25 | J-25 | 27+780,00 |  | ATRAVIESO DE TUBERIA | EXISTENTE
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | HORMIGÓN | ENCAMISADO DE TUBERIA | EXISTENTE | 10
RUTA J-25 | J-25 | 28+408,60 | HDPE PN 20 DN 20mm | ARRANQUE | PROYECTADA | 20 | 46
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 2" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 7
RUTA J-25 | J-25 | 28+745,80 | HDPE PN 20 DN 20mm | ARRANQUE | PROYECTADA | 20 | 44
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | AC. NEGRO DN 2" | ENCAMISADO DE TUBERIA | PROYECTADA | 7
CUADRO Nº 3: CUADROS CÁMARAS
CAMINO | ROL | KILOMETRAJE | MATERIALIDAD | LADO | SITUACION
DIAMETRO
RUTA J-25 | J-25 | 19+318,00 | HORMIGON ARMADO | NORTE | PROYECTADA | Valvula de Corte
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | 75mm
RUTA J-25 | J-25 | 19+622,44 | HORMIGON ARMADO | SUR | PROYECTADA | Ventosa
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | 110mm
RUTA J-25 | J-25 | 20+427,12 | HORMIGON ARMADO | OESTE | PROYECTADA | Desagüe
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | 110mm
RUTA J-25 | J-25 | 20+652,88 | HORMIGON ARMADO | SUR | PROYECTADA | Ventosa
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | 110mm
RUTA J-25 | J-25 | 21+018,98 | HORMIGON ARMADO | NORTE | PROYECTADA | Ventosa
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | 110mm
RUTA J-25 | J-25 | 23+245,76 | HORMIGON ARMADO | NORTE | PROYECTADA | Ventosa
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | 110mm
RUTA J-25 | J-25 | 23+450,00 | HORMIGON ARMADO | NORTE | PROYECTADA | Desagüe
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | 110mm
RUTA J-25 | J-25 | 25+697,76 | HORMIGON ARMADO | NORTE | PROYECTADA | Ventosa
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | 110mm
RUTA J-25 | J-25 | 25+850,00 | HORMIGON ARMADO | NORTE | PROYECTADA | Desagüe
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | 110mm
RUTA J-25 | J-25 | 28+647,65 | HORMIGON ARMADO | ESTE | PROYECTADA | Desagüe
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | 75mm
RUTA J-25 | J-25 | 28+908,00 | HORMIGON ARMADO | ESTE | PROYECTADA | Desagüe
CRUCE RUTA 5 - LA MONTAÑA - CRUCE J-55 (PUENTE HERNÁN BRIONES) |  |  | 75mm
11