| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SERVICIO APR LA LAGUNA. PLANTA AGUA POTABLE, SECTOR DE TENO. PLANTA PRESURIZADORA. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MEMORIA EXPLICATIVA ELECTRICIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN | D |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN | C |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN | B |  |  |  |  |  |  |
| REVISIÓN | A |  | DA |  |  | LR |  |
| Emitido para | Rev | Fecha | Preparó |  | Revisó | Revisó | Aprobó |
|  | PROYECTO |  |  |  |  | PROYECTO |  |
|  | Nº |  |  |  |  | Nº |  |
|  | Nombre Archivo |  |  | 001-01-2014-ME ELE rev0 |  |  |  |

INDICE

1.	ALCANCE	3

2.	ANTECEDENTES PREVIOS	4

3.	MEMORIA EXPLICATIVA	5

# ALCANCE

En el presente documento explica las obras eléctricas de fuerza y control construidas para dotar de energía eléctrica suficiente,  las instalaciones de la nueva  A.P.R. La Laguna, Comuna de Teno, Curicó, sector Planta Presurizadora.

# ANTECEDENTES PREVIOS.

Los recintos Sondajes, A.P.R Teno, se encuentran emplazados a 17,700 km. En Ruta J-25, camino La Montaña.

En el existe una Planta Presurizadora. Las instalaciones se alimentan con una sub estación eléctrica de 15 KVA.  Estas sub estación se alimenta a su vez desde una línea de 13,2 KV que pasa por el exterior del recinto y que es de propiedad de Cooperativa Eléctrica Curicó.

# 3.- MEMORIA EXPLICATIVA.

3.1.- Sondaje N° 1.

3.1.1.- Sub estación.

El sondaje N° 1, posee una potencia demandada de 4,20 KW. La cual es provista a  través de una sub estación aérea tipo mochila de 15 KVA.

3.1.3.- Extensión y Modificación de Línea Media Tensión.

Para alimentar la  sub estación de 15 KVA, cooperativa Eléctrica Curicó, construye una extensión de línea MT.

3.1.4.- Tablero Distribución Fuerza Control y Alumbrado.

Desde el tablero General, ubicado en poste sub estación, se alimentara el Nuevo Tablero Distribución de Fuerza Control y Alumbrado (T.D.F.C y A). El cual se Monta en Caseta Presurizadora.

3.1.5.- Sistema de Puesta a Tierra.

El sistema de tierra de protección y servicio, está constituido por una malla de puesta a tierra Equipotencial, ubicada en zona de la subestación de 15 KVA.

3.1.6.- Conductores Eléctricos.

En cuanto a los conductores, Para alimentados y circuitos de fuerza se utilizan con aislación de polietileno reticulado XTU, SUPERFLEX, 600V.

Para los circuitos de Alumbrado y enchufes de interiores se utilizan conductores con aislación de Pvc. Y nylon del tipo THHN.

3.1.7.- Canalizaciones.

Los circuitos de Fuerza y control han sido canalizados de acuerdo a lo señalado en las especificaciones y planos del Proyecto Eléctrico,  esto es, a través de Cañería de Acero Galvanizado ANSIC801, y Pvc. Conduit.